ПЛАН мероприятий

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Покраска бортовых камней | Ул. Беговая,219Ж | п.м. | 480 | май |  |
| 5 | Озеленение |  | кв.м. | 620 | июнь |  |
| 6 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 50 | май-июнь |  |
| 7 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 10 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 33954 | август |  |
| 11 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 140 | 3р/нед |  |
| 12 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 13 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 14 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь |  |
| 15 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |  |
| 16 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 105 | ежеквартально |  |
| 17 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель |  |
| 18 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |  |
| 19 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 100 | май-июнь |  |
| 20 | Ремонт дверей |  | шт | 12 | октябрь |  |
| 21 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |  |
| 22 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |  |
| 23 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель |  |
| 25 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 6 | апрель |  |
| 27 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь |  |

Директор  ООО «Березка»				Неврюев О.Н.

ПЛАН мероприятий

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Покраска бортовых камней | Ул. Беговая,219Д | п.м. | 480 | май |  |
| 5 | Озеленение |  | кв.м. | 620 | июнь |  |
| 6 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 50 | май-июнь |  |
| 7 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 10 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 33954 | август |  |
| 11 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 140 | 3р/нед |  |
| 12 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 13 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 14 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь |  |
| 15 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |  |
| 16 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 105 | ежеквартально |  |
| 17 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель |  |
| 18 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |  |
| 19 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 100 | май-июнь |  |
| 20 | Ремонт дверей |  | шт | 12 | октябрь |  |
| 21 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |  |
| 22 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |  |
| 23 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель |  |
| 25 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 6 | апрель |  |
| 27 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь |  |

Директор  ООО «Березка»				Неврюев О.Н.

ПЛАН мероприятий

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Покраска бортовых камней | Ул. Беговая,219Е | п.м. | 480 | май |  |
| 5 | Озеленение |  | кв.м. | 620 | июнь |  |
| 6 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 50 | май-июнь |  |
| 7 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 10 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 33954 | август |  |
| 11 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 140 | 3р/нед |  |
| 12 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 13 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 14 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь |  |
| 15 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |  |
| 16 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 105 | ежеквартально |  |
| 17 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель |  |
| 18 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |  |
| 19 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 100 | май-июнь |  |
| 20 | Ремонт дверей |  | шт | 12 | октябрь |  |
| 21 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |  |
| 22 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |  |
| 23 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель |  |
| 25 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 6 | апрель |  |
| 27 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь |  |

Директор  ООО «Березка»				Неврюев О.Н.

ПЛАН мероприятий

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Покраска бортовых камней | Ул. 45 Стрелковой Дивизии,275Б | п.м. | 385 | май |  |
| 5 | Озеленение |  | кв.м. | 120 | июнь |  |
| 6 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 50 | май-июнь |  |
| 7 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 235 | май-июль |  |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 235 | май-июль |  |
| 10 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 33844 | август |  |
| 11 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 210 | 3р/нед |  |
| 12 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 13 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 14 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 50 | октябрь |  |
| 15 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |  |
| 16 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 102 | ежеквартально |  |
| 17 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 60 | апрель |  |
| 18 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |  |
| 19 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 59 | май-июнь |  |
| 20 | Ремонт дверей |  | шт | 12 | октябрь |  |
| 21 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |  |
| 22 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |  |
| 23 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт щитовых |  |  | 1 | апрель |  |
| 25 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 6 | апрель |  |
| 27 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 300 | сентябрь-ноябрь |  |

Директор  ООО «Березка»				Неврюев О.Н.

ПЛАН мероприятий

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Покраска бортовых камней | Ул. 45 Стрелковой Дивизии,281А | п.м. | 480 | май |  |
| 5 | Озеленение |  | кв.м. | 620 | июнь |  |
| 6 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 50 | май-июнь |  |
| 7 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 350 | май-июль |  |
| 10 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 33954 | август |  |
| 11 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 140 | 3р/нед |  |
| 12 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 13 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 14 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 40 | октябрь |  |
| 15 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |  |
| 16 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 105 | ежеквартально |  |
| 17 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 50 | апрель |  |
| 18 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |  |
| 19 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 100 | май-июнь |  |
| 20 | Ремонт дверей |  | шт | 12 | октябрь |  |
| 21 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |  |
| 22 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |  |
| 23 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт щитовых |  |  | 4 | апрель |  |
| 25 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 6 | апрель |  |
| 27 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 400 | сентябрь-ноябрь |  |

Директор  ООО «Березка»				Неврюев О.Н.

ПЛАН мероприятий

| №п/п | Виды работ | Адрес выполнения работ | Ед.измерения | Объем | Срок исполнения | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Покраска бортовых камней | Ул. 45 Стрелковой Дивизии,267 | п.м. | 385 | май |  |
| 5 | Озеленение |  | кв.м. | 120 | июнь |  |
| 6 | Покраска мусорных контейнеров и мусорной площадки |  | п.м. | 50 | май-июнь |  |
| 7 | Покраска ограждений, заборов |  | п.м. | 235 | май-июль |  |
| 8 | Ремонт ограждений, заборов |  | п.м. | 235 | май-июль |  |
| 10 | Опрессовка системы отопления |  | кв.м. | 33844 | август |  |
| 11 | Профилактический осмотр системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 210 | 3р/нед |  |
| 12 | Ремонт/замена трубопроводов отопления |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 13 | Ремонт/замена трубопроводов Холодной воды |  | п.м. | 1 | До августа |  |
| 14 | Ремонт/замена запорной арматуры ГВС,отопления,х/воды |  | шт | 50 | октябрь |  |
| 15 | Ремонт/замена теплоизоляции ГВС,отопления,х/воды |  | м | 2 | сентябрь |  |
| 16 | Прочистка канализации (профилактическая) |  | п.м. | 102 | ежеквартально |  |
| 17 | Покраска системы отопления,ГВС,холл.воды |  | п.м. | 60 | апрель |  |
| 18 | Ремонт/укладка половой плитки |  | м2 | 10 | ноябрь |  |
| 19 | Ремонт/укладка тротуарной плитки |  | м2 | 59 | май-июнь |  |
| 20 | Ремонт дверей |  | шт | 12 | октябрь |  |
| 21 | Ремонт входных групп |  | шт | 5 | апрель |  |
| 22 | Профилактические работы по обслуживанию насосных станций |  |  | 1 | ежемесячно |  |
| 23 | Противопожарные мероприятия: -Проведение технического аудита на предмет работоспособности противопожарной системы -Ремонт системы дымоудаления -Ремонт пожарной системы -Установка запорной арматуры противопожарной системы |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт щитовых |  |  | 1 | апрель |  |
| 25 | Ремонт/замена контейнеров |  | шт | 6 | апрель |  |
| 27 | Дезинфекция, дератизация |  | кв.м. | 300 | сентябрь-ноябрь |  |

Директор  ООО «Березка»				Неврюев О.Н.